Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Remont wieży ciśnień w Grodkowie”** prowadzonego w trybie przetargu zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o.– nr ref. sprawy 5/RB/2015

Udzielam wyjaśnień oraz odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę w przetargu pn. **„Remont wieży ciśnień w Grodkowie”** :

**Pytania z dnia 01 lipca 2015r.**

**Pytanie 1:**

*Proszę o podanie parametrów wymienionej stolarki okiennej aluminiowej z pozycji 118 przedmiaru ( rodzaj profili , sposób otwierania , wygląd , kolor ).*

# Odpowiedź:

**Wymieniane okna winny zachowywać istniejące parametry przy zastosowaniu innego rodzaju materiału. Kolor brązowy.**

**Pytanie 2:**

*Proszę o podanie parametrów wymienianych krat z pozycji 118 przedmiaru ( rodzaj profili, sposób otwierania , wygląd , kolor ).*

# Odpowiedź:

**Wymieniane okratowanie winno zachowywać istniejące parametry . Kolor brązowy.**

**Pytanie 3:**

*Proszę o podanie parametrów wymienionej stolarki drzwiowej z pozycji 119 przedmiaru ( rodzaj profili , sposób otwierania , wygląd , kolor , rodzaje zamków ).*

# Odpowiedź:

**Wymieniana stolarka drzwiowa winna zachowywać istniejące parametry . Kolor brązowy.**

**Pytanie 4:**

*Proszę o podanie jakie czynności należy wykonać w pozycji 117 przedmiaru „Oczyszczenie , konserwacja i malowanie okien i krat stalowych” ( wymiana szyb na bezpieczne, wymiana siatek w kratach , malowanie, uszczelnianie ).*

# Odpowiedź:

**W pozycji 117 przedmiaru należy wykonać czynności zgodnie z opisem *„oczyszczenie konserwację i malowanie okien i krat stalowych „***

|  |
| --- |
| Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 03.07.2015r. |