## koszty kwalifikowane
PRZEDMIAR ROBÓT
Zadania pn. "Wykonanie otworu studziennego nr 12a – SUW Grodków”
Lp. | Podstawa wyceny | Nazwa elementu scalonego robót | j.m. | ilość
1 | kalkulacja własna | wiercenie otworu Ø 18” , metodą na sucho w rurach | m | 16
2 | kalkulacja własna | wiercenie otworu Ø 16” , metodą na sucho w rurach | m | 26
3 | kalkulacja własna | montaż rur nad-, między- i podfiltrowa Ø 280/250 mm PCV typ SBF-„KP” , opsypka żwirowa, huczek ślepy Ø 18” , prowadniki do rur , denko, huczek, ściski drewniane | m | 32.5
4 | kalkulacja własna | montaż rur perforowanych szczelinowych ze stali nierdzewnej typ Johnson Dn 250 mm | m | 10
5 | kalkulacja własna | montaż rury osłonowej Ø18” | m | 16
6 | kalkulacja własna | pompowanie oczyszczające , pomiarowe prace montażowe i demontażowe zestawu pompowego, kamerowanie. | kpl. | 1
7 | kalkulacja własna | badania fizyko-chemiczne , bakteriologiczne wody , | kpl. | 1
8 | kalkulacja własna | opracowanie powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej w ilości 4 egz. | kpl. | 1
O ile w przedmiarze robót nie ujęto wszystkich pozycji wynikających z zakresu robót określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, w zakresie określającym specyfikę przedmiotu zamówienia będzie się uważało, że Wykonawca wycenił je w innych pozycjach przedmiaru. W związku z powyższym, w przypadku braku pozycji w przedmiarze robot Wykonawca nie będzie uprawniony do dodatkowego wynagrodzenia.

## Koszty niekwalifikowane
PRZEDMIAR ROBÓT- KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Zadania pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - etap II "
II.Piaskownik- Ob. Nr 02
1 | R.1 | wymiana przykryć kanału z blachy nierdzewnej gr.4mm | m2 | 9
IV.Istniejący reaktor biologiczny- Ob. Nr 05
2 | R.1 | demontaż konstrukcji wsporczej suwnicy do poziomu pomostu | kpl. | 1
XVII. Stacja reagenta
106 |  | malowanie zbiorników z tworzywa sztucznego o poj. …m3 | kpl. | 2
konserwacja antykorozyjna części metalowych (pomost , drabinka , króćce , złącza , pokrywa studni itd.)
106 |  | wymiana barierek na barierki ze stali nierdzewnej | kpl. | 1
106 |  | wymiana pompki dozującej wraz z obudową | kpl. | 1
106 |  | wymiana przepustnicy spustowej | kpl. | 1
106 |  | wymiana włazu studni spustowej | kpl. | 1
XVIII. Przepompownia osadów
106 |  | wymiana przepływomierza osadu recyrkulowanego typ SEWABLOC k 65-250/1GH-112 M4 , Q=80 m3/h , Hp= 8 mH2O | kpl. | 1
106 |  | wymiana pomp osadu recyrkulowanego typ typ SEWABLOC k 65-250/1GH-112 M4 , Q=80 m3/h , Hp= 8 mH2O | kpl. | 3
106 |  | wymiana pomp osadu nadmiernego typ SEWABLOC k 65-250/GH-132 S 04 , Q=85 m3/h , Hp= 9 mH2O | kpl. | 2
VII.Stacja dmuchaw - Ob. Nr 8
#REF! | R.1 | wymiana stopnia sprężającego o parametrach | kpl. | 1
VIII.Otwarte komory fermentacyjne - Ob. Nr 12 i 13
#VALUE! | D.1 | wykonanie wokół zbiornika opaski z kostki betonowej o szer. 0,6 m wraz z obrzeżem trawnikowym - Ob. Nr 12. | m2 | 1
#VALUE! | D.1 | wykonanie wokół zbiornika opaski z kostki betonowej o szer. 0,6 m wraz z obrzeżem trawnikowym - Ob. Nr 13. | m2 | 1
#REF! | R.1 | wymiana przykryć kanału z blachy nierdzewnej gr.4mm Ob. Nr 12 | m2 | 5
#REF! | R.1 | wymiana przykryć kanału z blachy nierdzewnej gr.4mm Ob. Nr 13 | m2 | 5
XI. Instalacje zewnętrzne
#VALUE! | T.8 | wymiana zasuwy kołnierzowej Dn 250mm na rurociągu spustu osadu z otwartych komór fermentacyjnych wraz z przedłużeniem trzpienia zasuwy powyżej poziomu terenu oraz wymianę kolumny zasuwy, robotami ziemnymi. | kpl. | 2
#REF! | T.8 | montaż urządzenia pomiarowego przepływu ścieków surowych na dopływie do oczyszczalni | kpl. | 1
#REF! | T.8 | rozbiórka kanału ściekowego betonowego o wym. X x y z utylizacją betonów | m | 125
XIV. Remont i rozbudowa dróg i placów
106 | E.1 | chodniki z kostki brukowej gr. 6cm wraz z podbudową i obrzeżami trawnikowymi | m2 | 1
106 | E.1 | wymiana nawierzchni betonowych dróg i placów wraz z krawężnikami drogowymi | m2 | 1
Note on D5: M.Dz.: do KN