Zapytanie cenowe

Zapytanie cenowe: 4/RB/2026r. na roboty budowlane  
z dnia: 04.05.2026r.
ZAMAWIAJĄCY:
Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Tarnów Grodkowski 46d

49-200 Grodków 

WYKONAWCA:
………………………

………………………

ZAPRASZAMY
Do złożenia oferty cenowej na: 
Nazwa zamówienia: „Remont budynku krat wraz z awaryjnym zrzutem ścieków oraz zakup urządzeń zabezpieczających przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.”
Zadanie : „Montaż armatury zaporowej na przelewach burzowych”
1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na dostawie i montażu armatury zabezpieczającej przed zalaniem, cofnięciem wód na wylotach przelewów burzowych do systemu kanalizacyjnego.

1.1. Inwestycja zlokalizowana jest na wylocie dwóch przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej  w Grodkowie:

· Szpitalna 1 (do  Potoku Lubeckiego w km 0+380)

· Szpitalna 2 (do rzeki Struga Grodkowska w km 9+710)

1.2. Zakres zamówienia obejmuje:

· dostawę i montaż zaworów zwrotnych typu WaStop DN750mm  o średnicy zewnętrznej korpusu z uszczelką 770 mm,

· wykonanie szczelnych ścianek w celu wygrodzenia miejsca montażu zaworów od wód płynących,

· odwodnienia wykopów, 

· mechaniczne czyszczenie kanałów sieci kanalizacyjnych DN800mm o łącznej długości 20,0 mb,

· odmulenie cieków wodnych o szer. dna do 0,8m o łącznej długości 60,0mb,

· wymiana umocnienia przyczółku wylotu przelotu burzowego Szpitalna 2 płytami JUMBO o pow. 20m2

1.3. Pozostałe wymagania:

· zawory powinny działać w sposób automatyczny i bezobsługowy,

· zawory winny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 (EN1.4301) wraz z materiałem membranowym,

· montaż należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta,

· Wykonawca przekaże komplet dokumentów (DTR, Certyfikaty, itp.).
2. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji. 
3. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza składanie ofert częściowych**

4. Wymagany termin realizacji zamówienia stanowiącego przedmiot zapytania cenowego: do 07.08.2026r.
5. Termin związania ofertą – 30 dni,

6. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej: *
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, wszystkie dołączone do oferty dokumenty również należy składać w języku polskim,
b) Ofertę cenową należy przesłać do Zamawiającego (sposób przesłania oferty cenowej wybiera sam wykonawca):
· Pisemnie (pocztą lub osobiście – ofertę cenową należy złożyć 
w siedzibie zamawiającego, zaleca się złożenie w kopercie z dopiskiem nazwy zadania),
· wiadomością e-mail na adres: grodwik@grodwik.pl
c) Cenę w ofercie cenowej należy podać cyfrą a także należy podać stawkę
VAT-u, składnikami zaproponowanej ceny są: wartość netto przedmiotu zamówienia oraz obowiązujący podatek VAT,

d) Oferta cenowa ma obejmować całość zamówienia,

e) W przypadku złożenia ofert cenowych przez co najmniej 2 wykonawców w równych cenach, zamawiający zwróci się z wnioskiem o złożenie ofert dodatkowych,

f) W przypadku braku w ofercie cenowej jakiegoś wymaganego dokumentu zamawiający zwróci się jednorazowo o jego uzupełnienie w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

g) Zamawiający nie ma obowiązku zawarcia umowy i może zawsze unieważnić zapytanie cenowe bez podawania uzasadnieni.
7. Odpowiedź na zapytanie ofertowe ma zawierać: *

a) Formularz odpowiedzi „Oferta cenowa” – według załączonego wzoru 
b) inne:

•
KRS lub CEIDG
.........................................................................................................................  
(w tym miejscu należy podać wymagane dokumenty, które mają weryfikować wykonawcę składającego ofertę – np.: KRS, ZUS, US, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na wybór wykonawcy).
8. Miejsce oraz termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć / przesłać do dnia: 19.05.2026r. godzina 12:00 w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat, Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków, lub na adres e-mail: grodwik@grodwik.pl
UWAGA: oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej nie będą brane pod uwagę.
9. Kryteria dokonania wyboru: *
· Cena: 100 %
10. Informacje dotyczące zawarcia umowy: umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zaoferuje najkorzystniejszy warunki realizacji zamówienia a Zamawiający nie unieważni zapytania.
11. Informacja o wykluczeniu z postępowania: 
zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „ustawą”, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub zamawiający wykluczy:

a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
12. Osoby uprawnione do kontaktów:

a) Mariusz Plata – Kierownik oczyszczalni ścieków (tel.: 733138337)
13. Załączniki

· Formularz odpowiedzi „Oferta cenowa”,
· Załącznik nr 1 – Mapa lokalizacyjna

· Załącznik nr: 9 do Regulaminu Udzielania Zamówień, z dnia: 01-03-2022 – Oświadczenie Wykonawcy.
· Oświadczenie RODO do zapytania cenowego
· Wzór umowy 4/RB/2026
Podpisano .................................................................................., dnia ......................................... 
*dopuszcza się modyfikację zapisów w zakresie potrzeb i wymagań oraz uszczegółowienie i opisanie

** niepotrzebne skreślić
